|  | MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M39PI REFERENCIA M39PI GRUPO Columna seca FAMILIA IPF-39 GAMA Marco empotramiento |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Marco de empotramiento para columna seca.

Dimensiones del Marco, Altura= 383, Ancho= 630 mm.

Acabado marco: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Puerta encastrada para acristalar. (Cristal NO incluido)

Medidas del cristal: 560 x 270 x 3 mm.

Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 430 Grafilado.

Cierre de bombín con figura de cuadradillo.

Equipación para Ref.M39PI-C

Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU

Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/marco-para-empotramiento-m39pi/.