|  | MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M39PCI REFERENCIA M39PCI GRUPO Columna seca FAMILIA IPF-39 GAMA Marco empotramiento |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Marco de empotramiento para columna seca.

Dimensiones del Marco, Altura= 383, Ancho= 630 mm.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Marco brillante.

Puerta “ciega” en acero inoxidable AISI 304 grafilado

Cierre de bombín con figura de cuadradillo.

Equipación para Ref.M39PCI-C

Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU

Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*)

(*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/marco-para-empotramiento-m39pci/.