|  | Conexión manguera GRUPO Racores, mangueras y lanzas FAMILIA Racores GAMA Barcelona |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

(*) Certificado AENOR

DATOS TÉCNICOS

| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 mm. | Ø manguera - 19 mm. | Aluminio estampado | RM2519U |
| 25 mm. | Ø manguera - 25 mm. | Aluminio estampado | RM25U (*) |
| 25 mm. | Ø manguera - 25 mm. | Latón pulido | RM25L |
| 45 mm. | Ø manguera - 45 mm. | Aluminio fundido | RM45AF (*) |
| 45 mm. | Ø manguera - 38 mm. | Aluminio fundido | RM45AF112 |
| 45 mm. | Ø manguera - 51 mm. | Aluminio fundido | RM45AF2 |
| 45 mm. | Ø manguera - 45 mm. | Aluminio estampado | RM45U (*) |
| 45 mm. | Ø manguera - 45 mm. | Latón pulido | RM45LFP |
| 45 mm. | Ø manguera - 38 mm. | Latón pulido | RM45L112 |
| 45 mm. | Ø manguera - 51 mm. | Latón pulido | RM45L2 |
| 70 mm. | Ø manguera - 70 mm. | Aluminio fundido | RM70AF |
| 70 mm. | Ø manguera - 63 mm. | Aluminio fundido | RM70AF212 |
| 70 mm. | Ø manguera - 70 mm. | Aluminio estampado | RM70U (*) |
| 70 mm. | Ø manguera - 70 mm. | Latón pulido | RM70LFP |
| 70 mm. | Ø manguera - 63 mm. | Latón pulido | RM70L212 |
| 100 mm. | Ø manguera - 100 mm. | Aluminio estampado | RM100U |

(*) Producto certificado por AENOR

CARACTERÍSTICAS

| ■AENOR |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/conexion-manguera/.