|  | Rosca interior GRUPO Racores, mangueras y lanzas FAMILIA Racores GAMA Barcelona |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

(*) Certificado AENOR

DATOS TÉCNICOS

| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 mm. | Tipo rosca - ¾" | Aluminio estampado | RI2534U (*) |
| 25 mm. | Tipo rosca - ¾" | Latón pulido | RI25L34 |
| 25 mm. | Tipo rosca - 1" | Aluminio estampado | RI25U (*) |
| 25 mm. | Tipo rosca - 1" | Latón pulido | RI25L |
| 45 mm. | Tipo rosca - 1 ½ | Aluminio fundido | RI45AF (*) |
| 45 mm. | Tipo rosca - 1 ½" | Aluminio estampado | RI45U (*) |
| 45 mm. | Tipo rosca - 1 ½" | Latón pulido | RI45LFP |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2" | Latón pulido | RI70L2 |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Aluminio fundido | RI70AF |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Aluminio estampado | RI70U (*) |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Latón pulido | RI70LFP |
| 100 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Aluminio estampado | RI100212U |
| 100 mm. | Tipo rosca - 3 ½" | Aluminio estampado | RI100312U |
| 100 mm. | Tipo rosca - 4" | Aluminio estampado | RI100U |
| 100 mm. | Tipo rosca - 4" | Latón pulido | RI100312L |

(*) Certificado por AENOR

CARACTERÍSTICAS

| ■AENOR |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/rosca-interior/.