|  | Tapón GRUPO Racores, mangueras y lanzas FAMILIA Racores GAMA Barcelona |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

(*) Certificado AENOR

DATOS TÉCNICOS

| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 mm. |  | Aluminio estampado | T25U (*) |
| 25 mm. |  | Latón pulido | T25L |
| 45 mm. |  | Aluminio fundido | T45AF |
| 45 mm. |  | Aluminio estampado | T45U (*) |
| 45 mm. |  | Latón pulido | T45L |
| 70 mm. |  | Aluminio fundido | T70AF |
| 70 mm. |  | Aluminio estampado | T70U (*) |
| 70 mm. |  | Latón pulido | T70LFP |
| 100 mm. |  | Aluminio estampado | T100U |

(*) Certificado por AENOR

CARACTERÍSTICAS

| ■AENOR |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/tapon/.