|  | Reducciones y semireducciones GRUPO Racores, mangueras y lanzas FAMILIA Racores GAMA Barcelona |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMIREDUCCIONES |  |  |  |
| De 45 mm. | A rosca 1 | Aluminio estampado | R4525USR (*) |
| De 70 mm. | A rosca 1 ½" | Aluminio fundido | R7045AFSR |
| De 70 mm. | A rosca 1 ½ | Aluminio estampado | R7045USR (*) |
| De 70 mm. | A rosca 1 ½" | Latón pulido | R7045LSR |
| REDUCCIONES |  |  |  |
| De 45 mm. | A 25 mm. | Aluminio estampado | R4525U (*) |
| De 45 mm. | A 25 mm. | Latón pulido | R4525L |
| De 70 mm. | A 45 mm. | Aluminio fundido | R7045AF |
| De 70 mm. | A 45 mm. | Aluminio estampado | R7045U (*) |
| De 70 mm. | A 45 mm. | Latón pulido | R7045LFP |
| De 100 mm. | A 70 mm. | Aluminio estampado | R10070U |
| De 100 mm. | A 70 mm. | Latón pulido | R10070L |

(*) Certificado por AENOR

CARACTERÍSTICAS

| ■AENOR |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/reducciones-y-semireducciones/.