|  | Rosca exterior GRUPO Racores, mangueras y lanzas FAMILIA Racores GAMA Barcelona |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

| Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 mm. | Tipo rosca - ¾" | Aluminio estampado | RE2534U (*) |
| 25 mm. | Tipo rosca - ¾" | Latón pulido | RE25L34 |
| 25 mm. | Tipo rosca - 1" | Aluminio estampado | RE25U (*) |
| 25 mm. | Tipo rosca - 1" | Latón pulido | RE25L |
| 45 mm. | Tipo rosca - 1 ½" | Aluminio fundido | RE45AF (*) |
| 45 mm. | Tipo rosca - 1 ½" | Aluminio estampado | RE45U (*) |
| 45 mm. | Tipo rosca - 1 ½" | Latón pulido | RE45LFP |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2" | Latón pulido | RE70L2 |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Aluminio fundido | RE70AF |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Aluminio estampado | RE70U (*) |
| 70 mm. | Tipo rosca - 2 ½" | Latón pulido | RE70LFP |
| 100 mm. | Tipo rosca - 3 ½" | Aluminio estampado | RE100312U |
| 100 mm. | Tipo rosca - 4" | Aluminio estampado | RE100U |
| 100 mm. | Tipo rosca - 4" | Latón pulido | RE100312L |

(*) Producto certificado por AENOR

CARACTERÍSTICAS

| ■AENOR |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/rosca-exterior/.