|  | EACI 15M (15 metros)EACI 20M (20 metros) REFERENCIA BIE45EACI15M / BIE45EACI20M GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 45 GAMA Línea 460 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración horizontal y reversible.

Dimensiones Altura= 480, Ancho= 560, Fondo= 140 mm.

Fabricado en chapa de Acero.

Puerta encastrada “CIEGA” fabricada en chapa de Acero.

Acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Cerradura giratoria tipo Plain en Poliamida + Tapón de precinto.

Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)

2 entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).

15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)

Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■Devanadera LIGERA |  |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/eaci-15m-15-metroseaci-20m-20-metros/.