|  | MT690C REFERENCIA MT690C GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea 690 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm.

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.

Acabado de la Puerta: Pintura Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Puerta encastrada conformado Multiblend fabricada en chapa de acero.

Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.

Módulo complementario a las variantes de BIE 690 C / 690 R

Con departamento para extintor.

Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.

Acabado del Panel: Pintura Poliéster RAL 9005.

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mt690c/.