|  | MTVERSALC REFERENCIA MTVERSALC GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea VRS |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Dimensiones Altura= 600, Ancho= 650, Fondo= 250 mm.

Armario de configuración horizontal reversible.

Para complementar la familia de BIE VERSAL.

Con departamento para extintor.

Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.

Debido a su diseño, los pulsadores en superfície quedan enrasados con el armario.

Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.

Acabado de la Puerta: Pintura Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración horizontal o vertical.

Cerradura modelo Glide reversible con precinto de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mtversalc/.