|  | PR 15 (15 metros)PR 20 (20 metros) REFERENCIA BIE45PR15 / BIE45PR20 GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 45 GAMA Línea 510 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Armario de configuración horizontal y reversible.

Dimensiones Altura= 480, Ancho= 600, Fondo= 155 mm.

Fabricado en chapa de Acero de Espesor 1,2 mm.

Puerta encastrada con VISOR en ABS.

Puerta fabricada en chapa de Acero.

Acabado Pintado con Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Cerradura Glide reversible con moldura y precinto de seguridad.

Devanadera Ø380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)

2 entradas de alimentación.

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 ½” (Ø 13 mm.).

15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)

Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, cierre vulcanizado.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero". (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■Devanadera LIGERA | ■GLIDE |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/pr-15-15-metrospr-20-20-metros/.