|  | SA1 NARROW / SA1 NARROWT45 REFERENCIA BIE25SA1NARROW GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea Senza |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Conjunto sin armario.

Carrete fijo Eacisystem en latón con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero Ø 560mm según ISO 4892-2. (*)

Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.).

Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1” en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”.

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”.

Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo SA1 NARROWT45)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo SA1 NARROWT45

Toma adicional de 45 mm. en latón  Ref. TAD

Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U.

Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400)

CARACTERÍSTICAS

| ■CE | ■AENOR | ■Modelo 3D |
| --- | --- | --- |
| ■EACISYSTEM | ■Devanadera LIGERA | ■Codo "EXTERNO" |
| ■Sistema GUIMAN |  |  |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/sa1-narrow-sa1-narrowt45/.