|  | Arcos REFERENCIA ARC-C / ARC-I GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

ARC-C

rnSoporte para BIE, estructura tubular.

Fabricado en tubo de acero. Pintado con Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

rnARC-I

rnSoporte para BIE, estructura tubular.

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304.

rn

Dimensiones según modelo de armario. BIE no incluida.

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/arcos-2/.