|  | MT530IN REFERENCIA MT530IN GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea 530 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Dimensiones Altura= 685, Ancho= 530, Fondo= 260 mm.

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Puerta encastrada fabricada en Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado".

Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.

Módulo complementario a las variantes de BIE 530 / 530 E

Con departamento para extintor.

Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mt530in/.