|  | MTBRICOBOX REFERENCIA MTBRICOBOX GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea Eacinox |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Dimensiones Altura= 810, Ancho= 315, Fondo= 220 mm.

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Puerta encastrada fabricada chapa de Acero.

Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.

Para instalación en configuración vertical.

Módulo complementario a las variantes de BIE BRICOBOX / BRICOBOX T45

Con departamento para extintor.

Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores.

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D | ■GLIDE |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mtbricobox/.