|  | MT470C REFERENCIA MT470C GRUPO Bocas de incendio equipadas FAMILIA BIE 25 GAMA Línea 470 |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN

Dimensiones Altura= 600, Ancho= 470, Fondo= 300 mm.

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Acabado del Armario: Pintura Poliéster RAL 3000.

Acabado de la Puerta: Pintura Poliéster RAL 3000.

Color opcional RAL 9010.

Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.

Cerradura Glide reversible con precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.

Módulo complementario a las variantes de BIE 470 C / 470 R

Con departamento para extintor.

Panel Reversible para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie quedan resguardados en el armario.

CARACTERÍSTICAS

| ■Modelo 3D |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/mt470c/.