|  | Hidrantes de columna húmeda GRUPO Casetas intemperie / hidrantes FAMILIA Hidrantes |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

| DN | Versión | Salidas | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3" |  | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HH6 |
| 4" |  | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HH7 |
| 6" |  | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HH8 |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS

| ■CE |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/hidrantes-de-columna-humeda/.