|  | Hidrantes bajo nivel de tierra GRUPO Casetas intemperie / hidrantes FAMILIA Hidrantes |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

| DN | Versión | Salidas | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4" | Cerco y tapa | 1 bombero (racor y tapa) | HE5 |
| 4" | Arqueta | 1 bombero (racor y tapa) | HE5A |
| 4" | Cerco y tapa | 2 x 70 mm. (Racores y tapones) | HE8 |
| 4" | Arqueta | 2 x 70 mm. (Racores y tapones) | HE8A |
| 4" | Solo hidrante | 1 bombero (racor y tapa) | HE5STC |
| 4" | Solo hidrante | 2 x 70 mm. (Racores y tapones) | HE8STC |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS

| ■CE |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/hidrantes-bajo-nivel-de-tierra/.