|  | Hidrantes con cierre incorporado GRUPO Casetas intemperie / hidrantes FAMILIA Hidrantes |
| --- | --- |

DATOS TÉCNICOS

| DN | Versión | Salidas | REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3" | Tipo recto. Profundidad 350 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HS1 |
| 4" | Tipo recto. Profundidad 350 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS2 |
| 6" | Tipo recto. Profundidad 350 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS6 |
| 3" | Tipo curvo. Profundidad 544 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HS3 |
| 4" | Tipo curvo. Profundidad 544 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS4 |
| 6" | Tipo curvo. Profundidad 544 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS5 |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS

| ■CE |  |  |
| --- | --- | --- |

Ficha generada el 3 de noviembre de 2026. Información actualizada en https://imercat.com/producto/hidrantes-con-cierre-incorporado/.